土壤化肥速测仪各型号对比表

室内室外兼用系列：

| 型 号 | 功 能 简 介 |
| --- | --- |
| TFC-203 PCA | 采用进口大规模集成电路，设备配套“智能配方施肥软件系统”光盘，可根据用户需要输出指导施肥量；内存60种农作物生长发育所需养分量；旋转比色暗盒设计（专利），同时测试四个样品，大屏幕液晶汉字背光显示引导操作流程；主机配备微型打印机。可快速测试土壤、化肥、植株中的氮、磷、钾、有 机质、腐殖酸、含盐量、酸碱度（定量）并可由计算机储存进行数据储存、远程发送、打印。喷塑钢板外壳，坚固、美观、耐用。 |
| TFC-203 PCB | 与TFC-203PCA相比减少微型打印机配置。 |
| TFC-PF智能输出型 | 采用进口大规模集成电路，旋转比色暗盒设计（专利），同时测试四个样品，大屏幕液晶汉字背光显示引导操作流程；主机配备微型打印机。可快速测试土壤、化肥、植株中的氮、磷、钾、有机质、腐殖酸、含盐量、酸碱度（定量）、环境（土壤、 水、空气）温度。仪器内存60种农作物生长发育所需养分量；可根据用户需要输出指导施肥量并打印出来。喷塑钢板外壳，坚固、美观、耐用，预留计算机串行接口，可升级为TFC-203PCA型。 |
| TFC-203综合型 | 采用进口大规模集成电路，旋转比色暗盒设计（专利），同时测试四个样品，大屏幕液晶汉字背光显示引导操作流程；主机配备微型打印机。可快速测试土壤、化肥、植株中的氮、磷、 钾、有机质、腐殖酸、酸碱度（定量）。喷塑钢板外壳，坚固、美观、耐用，预留计算机串行接口，可升级为TFC-203PCA型。 |
| TFC-1BⅢ + 打印 | 数字电路,程序化控制，分体式打印机，自动打印测试结果，旋转比色暗盒结构，一次可同时测试4个被测样本，独家专利。 |
| TFC-1B | 模拟线路，交直流两用电源，旋转比色暗盒结构专利设计,一次可同时测4个被测样本。 |
| TFC智能普及型 | 机箱一体式结构设计，同时测试四个样品，大屏幕液晶汉字背光显示引导操作流程；主机配备微型打印机。测试土壤、化肥、 植株中的氮、磷、钾、有机质、腐殖酸、含盐量、酸碱度（定量）。 |
| ZNS-I智能输出型 | 旋转比色暗盒设计（专利），同时测试四个样品，大屏幕液晶汉字背光显示引导操作流程；主机配备微型打印机。可快速测试土壤、化肥、植株中的氮、磷、钾、有机质、腐殖酸、酸碱 度（定性）。仪器内存60种农作物生长发育所需养分量，可根据用户需要输出指导施肥量并打印出来。 |

室内系列：

| TFC-1DⅢ | 数字电路,程序化控制，半自动流动比色暗盒（专利）技术， 可连续对多个被测样品进行测试，语音指导操作流程，交直流 两用电源。 |
| --- | --- |
| TFJ | 自动计算施肥量,内存60种南北方农作物资料。 |